## 汇总表
附件1-附件
厦门市建设工程质量检测机构信用综合评价表
机构机构名称：
信息类别 |  | 评价内容 | 评分标准 |  | 备注1
综合 实力 评价 （10分） | 资质 能力 | 检测机构取得专项资质情况。 | 每取得1个专项资质得0.5分 |  | 评价期间证书有效即得分
|  | 检测机构取得综合资质情况。 | 取得综合资质得5分 |  | 评价期间证书有效即得分
| 检测 能力 | 通过中国合格评定国家认可委员会CNAS认证。 | 1分 |  | 评价期间证书有效即得分
|  | 工程类专业高级及以上技术职称人员、注册结构工程师、注册岩土工程师数量。 | 满足机构相应资质条件的高级及以上职称及国家注册人员数量的基础上，超出的高级职称以上人员及国家注册人员，按0.3分/人进行加分，满分4分 |  | 应提供有关人员半年社保证明及职称证、注册证
良好行 为评价 （累计 不超过 15分） | 表彰 信息 | 检测机构、检测人员获得建设工程质量检测相关的建设行政主管部门表彰、通报表扬。 | 获得一次加1分， 满分3分 |  | 有效期2年
|  | 检测机构、检测人员参加市级及以上行政主管部门组织的建设工程质量检测相关的劳动竞赛、技能比武取得名次的。 | 第1名加1分/次，第2名加0.5分/次，第3名加0.3分/次，满分1分 |  | 有效期1年
|  | 检测机构参建工程项目获评省级以上优质工程。 | 国家级优质工程1分/项，省级优质工程0.5分/项，满分3分 |  | 有效期1年
| 信息 化智 能化 水平 | 采用信息化系统全过程管理检测业务。 | 1分
|  | 检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动采用信息化管理。 | 1分
|  | 为建设项目出具电子检测报告，相关建设项目通过建设工程档案验收且检测报告电子原件率为 100%。 | 0.2分/项目， 满分1分
| 科技 进步 信息 | 主编国家级的国家、行业标准。 | 2分/项 | 每获得一项得相应类别分数，不同类别可叠加得分 | 有效期2年，应与建设工程质量检测相关方可得分
|  | 参编国家级的国家、行业标准。 | 0.5分/项
|  | 主编福建省地方标准。 | 1分/项
|  | 参编福建省地方标准。 | 0.3分/项
|  | 获得国家科学技术奖。 | 2分/项 |  | 有效期2年
|  | 获得福建省科学技术奖。 | 1分/项
|  | 获得厦门市科技进步奖。 | 0.5分/项
|  | 科技项目获市级及以上主管部门验收或鉴定。 | 0.5分/项 |  | 有效期2年，应与建设工程质量检测相关方可得分
|  | 获评国家级高新技术企业。 | 1分 |  | 评价期间证书有效即得分
|  | 建立获得市级及以上主管认定的科研平台。 | 1分 |  | 有效期2年
现场 评价 （55分） | 资质管理（扣分限值5分） | 1、检测机构名称、检测地址信息与资质证书机构名称、检测地址不一致。检测机构名称与营业执照不一致，经营范围存在影响公正性业务。 | 发现一次扣2分
|  | 2、检测机构存在变更名称、地址、法定代表人、技术负责人、质量负责人、注册人员、授权签字人的情况，未按规定及时到原审批机关办理变更手续。 | 发现一次扣2分
|  | 3、检测机构质量保证体系不符合建设工程质量检测资质标准的。 | 发现一次扣1分
| 合同情况（扣分限值3分） | 1、作为工程质量验收资料的检测报告非工程项目建设单位委托的。 | 每发现1份扣0.5分
|  | 2、作为工程质量验收资料的检测报告费用非建设单位支付的。 | 每发现1份扣0.5分
| 人员（扣分限值4分） | 1、存在检测人员同时受聘于两个或者两个以上的检测机构的情形。 | 发现一次扣1分
|  | 2、检测机构存在使用不符合要求检测人员的行为。 | 发现一次扣 0.5分
|  | 3、注册人员、技术负责人、质量负责人、授权签字人未到岗履职。 | 发现一次扣 0.5分
|  | 4、检测机构未针对所有技术和管理人员每年制定相应培训计划并执行。 | 发现一次扣 0.5分
| 场所和环境（扣分限值3分） | 1、有环境要求的检测参数，其试验室的环境条件和设施配置不满足检测相应技术标准、设备使用环境及安全管理等要求的，或场所标识不清晰、环境管理制度不完善或未有效实施的。 | 检查一项不符合扣 0.5分
| 仪器设备和标准物质（扣分限值6分） | 1、未正确配备与检测能力相适应的仪器设备（包括标准物质不齐全、失效），或仪器设备的性能、指标、精度不满足检测相关技术标准要求的。 | 发现一次扣 0.5分
|  | 2、仪器设备安装、放置不符合相关规范要求，或未处于正常工作和有效管理状态。 | 发现一次扣 0.5分
|  | 3、仪器设备未按照检测相关技术标准和管理规定要求进行检定、校准或核查的。 | 发现一次扣 0.5分
|  | 4、未按规定建立仪器设备档案、台账，无管理标识、使用记录，需要期间核查的设备无期间核查记录，外检仪器无出入库记录的。 | 发现一次扣 0.5分
| 样品管理（扣分限值6分） | 1、检测机构未能确保样品的完整性、真实性、代表性。样品的收发、贮存环境不符合标准规定或样品特定要求，或样品无唯一性标识及检验状态标识，造成样品污染、混淆、性状异常改变等情形。见证取样的检测样品，检测机构接受委托时未核验其见证取样信息 。 | 发现1份扣 1分
|  | 2、待检样品的数量、状态与委托单或台帐不相符，或不满足试验要求的。 | 发现1份扣 1分
|  | 3、在检样品的数量与原始记录或台帐不相符的。 | 发现1份扣 1分
|  | 4、检毕样品/试件的数量与原始记录或台帐不相符，检毕的样品未有明显的试验痕迹的。 | 发现1份扣 1分
|  | 5、检测机构已检样品留置制度未有效运行，未按管理规定留置试样的、或留置的已检样品无标识。 | 发现1份扣 1分
| 量能匹配（扣分限值6分） | 1、检测机构的检测人员、仪器设备的配备与完成的检测工作量不相适应的。 | 发现一次扣3分
|  | 2、标准物质、化学药品或其他耗材的消耗记录与采购记录和库存量不相适应的。 | 发现一次扣3分
| 检测行为（扣分限值9分） | 1、检测合同、委托单、原始记录、检测报告未按年度统一编号，或编号不连续，随意抽撤、涂改的。 | 每发现1处扣0.5
|  | 2、委托收样登记台账与上传报告中的委托日期不一致的。 | 每发现1份扣0.5分
|  | 3、未严格按相关标准、规范规定的方法开展检测活动的。 | 每发现1份扣0.5分
|  | 4、检测所依据的标准、规范不正确或非特殊合同约定情形下使用已废止标准的。 | 每发现1份扣1分
|  | 5、检测原始记录、报告及相关附件资料不完整，或数据曲线不一致，或与留存的视频影像不对应，或检测相关信息缺失等造成检测过程不可溯源或数据存疑的。 | 每发现1份扣1分
|  | 6、检测报告结论错误的。 | 每发现1份扣1分
|  | 7、未按照规定在检测报告上签字盖章的。 | 每发现1份扣0.5分
|  | 8、留样复测结果与检测报告或原始记录有较大偏离的。 | 每发现1次扣2分
|  | 9、见证人员的见证记录或委托单见证人员签字与留置见证人档案不一致的。 | 每发现1份扣0.5分
| 数据信息管理（扣分限值5分） | 1、检测机构未按要求建立检测结果不合格项目台帐。 | 发现1次扣2分
|  | 2、检测机构发现检测结果不合格，未在24小时内按规定通知建设单位或报告监管部门的。 | 发现1份扣2分
|  | 3、检测机构未按相关规定上传检测数据及报告的。 | 每发现1份扣0.5分
|  | 4、自动化仪器设备采集数据的完整性、正确性不符合要求的。 | 每发现1份扣0.5分
| 影像资料留存情况（扣分限值5分） | 1、检测机构存在未按管理要求拍摄视频影像和留存备查的。 | 每发现1份扣1分
| 其它现场行为（扣分限值3分） | 1、存在违反省、市、区建设行政主管部门或质量安全监督机构发文规定的其它现场行为。 | 发现一项扣1分
不良 行为 评价 （不设扣分限值） | 行政处罚 | 1、被厦门市、区建设行政主管部门作出行政处罚。 | 扣15分/次
| 信用监管行为 | 2、检测机构因发生工程质量、安全生产事故，并负有责任,被厦门市、区建设行政主管部门或质量安全监督机构记录信用监管行为P1、P2、P3档，或因其它行为被记录信用监管行为P3档。 | 扣10分/次
|  | 3、检测机构被厦门市、区建设行政主管部门或质量安全监督机构记录信用监管行为P4档。 | 扣5分/次
|  | 4、检测机构被厦门市、区建设行政主管部门或质量安全监督机构记录信用监管行为P5档。 | 扣4分/次
|  | 5、检测机构被厦门市、区建设行政主管部门或质量安全监督机构记录信用监管行为P6档。 | 扣3分/次
| 虚假信息 | 6、检测机构在信息采集和评价过程中故意提供虚假信息或虚报、谎报企业信息的。 | 扣10分/次
公共 信用 综合 评价 （20分） | 以“信用中国（福建厦门） ”公开的企业最近一次的公共信用评价等级为计分依据。取得公共信用评价优秀等级（A 级）的企业得分为20 分，良好（B 级）为18分，一般（C 级）为16分，不良（D 级）为12 分，较差（E 级）为10分。 “信用中国（福建厦门） ”尚无法查询公共信用评价等级的，得分计为16分。 非本市检测机构使用注册所在地信用主管部门开具的公共信用评价结果证明的，或使用国家公共信用信息综合评价结果的，应能与本市五个公共信用等级相对应。
备注2 | 1.各类奖励、表彰、通报及处罚等以相关部门正式文件为准，发文（批准）日期在信息采集评价周期范围的予以记入，不在范围内的不予记入。 2.科技进步信息中的标准制定及科技成果业绩不得重复参与信用评价。 3.现场评价和不良行为评价采用扣分制，其中不良行为(即记录P类信用监管行为和行政处罚）的扣分值为历次检查扣分的累计值，不设上限；现场评价扣分以评价年度内检查发出的责令整改单或现场评价表等为依据，每次现场评价作为一次检查记录，每个信息类别分别扣完为止，其年度评价得分取平均值。 4.同一项目、同一行为适用不同信用扣分或加分的，取最高扣分或加分值，不重复累加。 5.评价实施单位应对具备现场评价条件的检测专项进行评价，未开展检测业务的检测专项不予现场评价。
备注 | 5.每份责令整改单中某条评价内容检查有扣分的，则填写相应扣分值。无扣分的，则一律写0。 6.若评价年度内对某检测机构未做过检查则无需填报。