厦门市建设工程消防验收标准化

工作指引（征求意见稿）

第一章  总则

- 【目的和依据】为进一步规范全市建设工程消防验收行为，推进消防验收各环节办理工作标准化，提高审批效率，根据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）《建设工程消防设计审查验收工作细则》（以下简称《工作细则》）《福建省建设工程消防设计审查验收实施细则》（以下简称省《实施细则》）等有关规定，结合厦门市实际，制定本工作指引。

- 【适用范围】本工作指引适用于本市行政区域内新建、改建、扩建等特殊建设工程的消防验收。

- 其他建设工程办理消防验收备案的参照本工作指引执行，有其他规定的，从其规定。

- 房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“房屋市政工程”）以外的专业建设工程消防验收工作机制有特殊规定的，从其规定。

- 【市区分工】特殊建设工程消防验收由市、区住房和建设主管部门（以下统称住建主管部门）负责实施。

- 房屋市政工程的消防验收办理，以施工许可管理权限确定管辖层级；依法可以不申请办理施工许可的房屋市政工程，实行属地管辖。

- 房屋市政工程以外的专业建设工程，管辖分工依据省、市有关规定执行。

第二章  消防验收申请

- 【查验组织】建设单位组织特殊建设工程竣工验收时，应当组织设计、施工、监理、消防技术服务等单位对建设工程开展竣工验收消防查验。

- 【查验内容】建设单位应对建设工程是否符合下列要求进行查验：

- （一）完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容；

- （二）有完整的工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告）；

- （三）建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准；

- （四）消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。

- 查验完成后填写建设工程竣工验收消防查验报告，委托技术服务机构开展检测的，检测报告应当作为建设工程消防查验报告的附件。

- 经查验不符合要求的，建设单位不得编制工程竣工验收报告。

- 【申请条件】特殊建设工程竣工验收合格后，建设单位应当向住建主管部门申请消防验收；未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

- 【申请主体】建设单位申请消防验收，建设工程含有权属单位（人）和使用单位的，权属单位（人）和使用单位应共同作为建设单位申请消防验收。

- 【申请方式】建设工程消防验收可通过窗口申报或网上申报，鼓励建设单位通过网上申报的方式进行申请。

- 通过窗口申报的，建设单位根据本工作指引第三条规定的管辖层级，前往相应的市、区行政服务中心业务窗口提交申请。

- 通过网上申报的，建设单位统一通过“福建省网上办事大厅”入口提交申请，建设单位可通过网上查询办件进度、获取办理结果，实现全流程网上办理。

- 【申请要件】建设单位申请消防验收，应当提交下列材料：

- 特殊建设工程消防验收申请表；

- 工程竣工验收报告；

- 涉及消防的建设工程竣工图纸。

- 【要件内容要求】工程竣工验收报告应按要求附下列复印件：

- 施工许可证；

- 施工图设计文件审查批准书；

- 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件。

- 工程勘察成果、施工单位的工程竣工报告、监理单位的工程质量评估报告、勘察设计单位的质量检查报告、施工单位签署的工程质量保修书免于提交。

- 因工程规模、属性、类别等原因无上述材料的，建设单位应当提供说明或承诺材料。

- 【竣工图纸要求】建设工程存在消防设计变更的，竣工图纸应包含涉及消防的设计变更汇总表和设计变更资料。

- 【文书式样要求】消防验收申请表、竣工验收报告、竣工验收消防查验报告等文书式样应以省住建厅生效版本为准。

- 【齐全性审查】住建主管部门收到建设单位提交的消防验收申请后，对申请材料齐全的，应当出具受理凭证；申请材料不齐全的，应当一次性告知需要补正的全部内容。

- 现场评定

- 【任务分配】消防验收申请受理后，住建主管部门应当按照国家有关规定，组织人员对特殊建设工程开展现场评定。

- 现场评定通过下列方式开展：

- 住建主管部门自行开展现场评定时，应当指派不少于2名工作人员实施，人员力量配置充足的情况下鼓励采取随机抽取的方式进行；住建主管部门视情况可以从市建设工程消防设计审查验收技术专家库中随机抽取专家协助参与现场评定工作；

- （二）住建主管部门可以委托具备相应能力的消防技术服务机构（以下简称现场评定技术服务机构）开展现场评定，鼓励从市住建局公布的信用评价B级及以上的名单中选取技术服务机构。委托开展现场评定的，住建主管部门应到场组织。

- 现场评定技术服务机构不得与申请消防验收的建设工程参建各方存在利害关系。现场评定人员与所评定建设工程有利害关系的，应当回避。

- 【熟悉项目情况、申请材料实质性初审、图纸抽查核对、对接建设单位】现场评定前，住建主管部门或者现场评定技术服务机构应当完成下列准备工作：

    - 对消防验收申请资料进行初审，确定建设工程涉及的现场评定内容；

    - 提前将现场评定时间、需准备及配合的事项告知建设单位。

- 【各方主体配合要求】住建主管部门组织开展消防验收现场评定，建设（代建）、设计、施工、工程监理、技术服务机构等单位应当予以配合，并做好下列工作：

    - 建设（代建）、设计、施工、工程监理、消防技术服务机构等单位的项目负责人及各相关技术负责人应按时到场参加验收；

    - 建设（代建）、设计、施工、工程监理、消防技术服务机构等单位项目负责人汇报建设工程竣工验收消防查验和竣工验收的情况。

    - 评定现场应准备专业检测仪器和设备配合现场评定工作，相关专业检测仪器和设备应检定、校准合格，且在有效期内并处于正常状态。

    - 建设单位应提供第五条第二款规定的资料备查。

- 【评定原则】现场评定应按照“先随机抽样，再开展评定”的原则进行，随机抽样结果应在开展现场评定检查前向各参建单位公开。鼓励现场评定人员通过“厦门市建设工程消防设计审查验收管理系统”（以下简称“消防审验管理系统”）随机抽样。

- 【评定内容】现场评定应包含《工作细则》第十七条规定的评定项目内容。

- 【评定依据】现场评定应当依据消防法律法规、经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸、消防设计审查意见开展现场评定，发现违反其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定，以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的，应责令建设单位组织整改。

- 【评定方法】现场评定方法包括下列内容：

    - 对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能；

    - 查阅工程消防技术档案和施工管理资料，对消防产品和具有防火性能的建筑材料、建筑构配件和设备进行检查。

- 【评定记录】住建主管部门或现场评定技术服务机构开展现场评定应当通过“消防审验管理系统”记录现场评定情况，确保记录的内容客观、真实、完整。现场评定结束后，现场评定人员向建设单位初步反馈现场评定情况。

- 【评定项目判定】消防验收现场评定项目符合下列条件的，该评定项目为合格；不符合下列任意一项的，该评定项目为不合格：

    - 现场评定内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件；

    - 有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过 5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

    - 现场评定内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现；

    - 现场评定内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。

- 【评定结论判定】现场评定涉及的所有评定项目结论均合格的，现场评定结论为合格，任意评定项目结论不合格的，现场评定结论为不合格。

- 第四章  资料审查和审批决定

- 【资料实质审查、讨论研究】住建主管部门应当根据资料初审和现场评定情况，对消防验收申请资料内容是否符合要求、工程竣工验收报告内容是否完备、现场评定抽样检查内容涉及的竣工图纸与经审查合格的消防设计文件是否相符进行实质性审查。

- 【过程整改】现场评定项目存在不合格或资料审查不符合规定的，住建主管部门应进行综合判定，能够在验收期限内完成整改的，应当一次性告知建设单位需要整改的内容。

- 建设单位整改完成后，应当及时提交整改反馈。住建主管部门根据整改反馈确认整改情况。

- 不合格现场评定项目的整改反馈需要现场复查的，除应对不合格项部位复查外，还应当对该评定项抽查不少于2处其他部位（数量不足2处的全数检查），检查结果均合格的，该评定项目合格。

- 【评定结论】现场评定完成后，住建主管部门或现场评定技术服务机构对现场评定结论进行判定，并形成《福建省建设工程消防验收评定表》。

- 现场评定技术服务机构开展现场评定的，住建主管部门不再出具评定表。现场评定技术服务机构出具的评定表作为住建主管部门出具特殊建设工程消防验收意见的依据。

- 【验收意见】对符合下列条件的，住建主管部门应当出具消防验收合格意见：

- （一）消防验收申请资料审查符合第二十六条要求的；

- （二）现场评定结论合格。

- 对不符合前款规定条件的，住建主管部门应当出具消防验收不合格意见，并说明理由。

- 【信用评价】住建主管部门开展现场评定，同时对建设（代建）、设计、施工、工程监理、技术服务机构等单位及其项目负责人履职情况开展信用评价，具体评价标准及办法按照市住建局发布的有关文件执行。

- 【监督管理】住建主管部门发现存在违反《中华人民共和国消防法》《福建省消防条例》规定要求的，按照有关规定处理。

第五章  档案管理

- 【档案存档】特殊建设工程消防验收办理完成后，按有关规定建立完整档案，鼓励采用电子档案形式存档。

- 【档案共享】住建主管部门应当及时将消防验收情况告知消防救援机构，并与消防救援机构共享建筑平面图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等资料。

第六章  附则

- 【细化要求】市住建局可以根据工作实际，制定消防验收申请资料审查要点、消防验收现场评定规程。

- 【解释部门】本工作指引由市住建局负责解释

- 【实施日期】本工作指引自2025年XX月XX日施行，有效期至20XX年XX月XX日。